Приложение 1

**Схема теплоснабжения**

**городского округа Радужный**

**Ханты - Мансийского автономного округа-Югры**

**на период до 2040 года**

**(Актуализация на 2023 год)**

**Книга 2. Обосновывающие материалы**

**Главе 3 «Электронная модель схемы теплоснабжения городского**

**округа город Радужный»**

Таблица Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению на перспективу до 2040 гг

| **Уникальный номер абонента в электронной модели** | **Адресная привязка** | | | **№ кадастрового квартала** | **Источник тепловой энергии** | **Год проведения мероприятия** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3682 | Северо-Западная коммунальная зона, п | Стоянка для хранения задержанных большегрузных автотранспортных средств | Северо-Западная коммунальная зона | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2022 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 1 мкр, 20а | Жилой дом | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 44 | 1 мкр, 20а | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,02 |
| 18 | 1 мкр, 25а | Жилой дом | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 37 | 1 мкр, 25а | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,03 |
| 55 | 1 мкр, п1 | Жилой дом | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 60 | 1 мкр, п1 | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,05 |
| 6 | 1 мкр, п2 | Жилой дом | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 31 | 1 мкр, п2 | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,04 |
| 4 | 1 мкр, п3 | Жилой дом | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 33 | 1 мкр, п3 | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,04 |
| 24 | 1 мкр, п86 | Магазин | Микрорайон №1 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11309 | 10 мкр, п11 | Индивидуальный жилой дом | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,10 |  |  |
| 11311 | 10 мкр, п11 | Индивидуальный жилой дом, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  |  |  | 0,03 |
| 11313 | 10 мкр, п11 | Индивидуальный жилой дом | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,10 |  |  |
| 11315 | 10 мкр, п11 | Индивидуальный жилой дом, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  |  |  | 0,03 |
| 11317 | 10 мкр, п11 | Индивидуальный жилой дом | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,10 |  |  |
| 11319 | 10 мкр, п11 | Индивидуальный жилой дом, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  |  |  | 0,03 |
| 1281 | 10 мкр, п13 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3719 | 10 мкр, п13 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,04 |
| 1283 | 10 мкр, п14 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 100 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3717 | 10 мкр, п14 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 100 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,10 |
| 1286 | 10 мкр, п15 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 48 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1289 | 10 мкр, п15 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 48 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,05 |
| 3721 | 10 мкр, п16 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,04 |
| 3723 | 10 мкр, п16 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1303 | 10 мкр, п17 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 80 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1306 | 10 мкр, п17 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 80 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,07 |
| 1276 | 10 мкр, п18 | Многоквартирный многоэтажный жилой одноподъездный жилой дом на 36 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3690 | 10 мкр, п18 | Многоквартирный многоэтажный жилой одноподъездный жилой дом на 36 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,04 |
| 1272 | 10 мкр, п19 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 180 квартир | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3696 | 10 мкр, п19 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 180 квартир, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,17 |
| 1226 | 10 мкр, п2 | Общеобразовательная средняя школа на 1100 мест | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1258 | 10 мкр, п20 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3702 | 10 мкр, п20 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,06 |
| 1266 | 10 мкр, п21 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3710 | 10 мкр, п21 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,06 |
| 1264 | 10 мкр, п22 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3708 | 10 мкр, п22 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,06 |
| 1268 | 10 мкр, п23 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3712 | 10 мкр, п23 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры, ГВС | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,10 |
| 1331 | 10 мкр, п3 | Детские ясли сад на 95 мест | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 11321 | 10 мкр, п5 | Объект торгового назначения | Микрорайон №10 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,06 | 0,01 |  |
| 95 | 2 мкр, 25 | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  |  |  | 0,36 |
| 1588 | 2 мкр, 33 | Жилой дом | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,01 | 0,00 |  |
| 1590 | 2 мкр, 33 | Жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  |  |  | 0,14 |
| 1582 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1586 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,07 |
| 1592 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1594 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,07 |
| 1598 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1602 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,07 |
| 1606 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,07 |
| 1608 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1610 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом, ГВС | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,07 |
| 1612 | 2 мкр, п12 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон №2 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 3328 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3427 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3437 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3439 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3441 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3443 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3445 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3449 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3451 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3453 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3455 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3457 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3459 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3461 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3463 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3465 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3467 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3469 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3471 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3473 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3475 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3477 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3479 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3481 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3487 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3489 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3491 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3493 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3495 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3497 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3499 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3501 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3503 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3505 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3507 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3517 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3519 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3521 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3525 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3527 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3529 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3531 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3533 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3535 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3537 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3539 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3541 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3543 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3545 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3547 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3549 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3551 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3553 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3555 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3557 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3559 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3561 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3563 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3565 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3567 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3569 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3571 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3573 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3575 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3577 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3579 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3581 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3583 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3585 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3587 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3589 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3591 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3593 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3595 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3625 | 22 мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3509 | 22 мкр, п2 | Магазин | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3601 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3603 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3607 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3609 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3619 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3621 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3629 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3633 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3640 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3642 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3644 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3646 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3648 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3652 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3654 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3656 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3658 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3660 | 22 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3485 | 22 мкр, п5 | Административное здание | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 4 мкр, п1 | Торговый комплекс | Микрорайон №4 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 191 | 4 мкр, п1 | Торговый комплекс , ГВС | Микрорайон №4 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,00 |
| 194 | 5 мкр, п11 | Многофункциональный комплекс | Микрорайон №5 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,30 | 0,06 |  |
| 219 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,30 | 0,06 |  |
| 225 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,30 | 0,06 |  |
| 233 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,30 | 0,06 |  |
| 237 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,30 | 0,06 |  |
| 261 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1614 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,30 | 0,06 | 0,00 |
| 1616 | 7а мкр, п1 | Объект коммерческого спроса, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1198 | 7а мкр, п10 | Ветеринарная клиника | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,04 | 0,02 |  |
| 1666 | 7а мкр, п10 | Ветеринарная клиника, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1200 | 7а мкр, п15 | АГЗС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,03 | 0,01 |  |
| 1668 | 7а мкр, п15 | АГЗС, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 7а мкр, п18 | Автокомплекс | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,16 | 0,04 |  |
| 257 | 7а мкр, п18 | Автокомплекс, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 1673 | 7а мкр, п19 | Сервисный автоцентр, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1677 | 7а мкр, п19 | Сервисный автоцентр | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | 7а мкр, п2 | Гостиница | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1654 | 7а мкр, п2 | Гостиница, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 215 | 7а мкр, п20 | Автомойка | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,03 | 0,00 |  |
| 1210 | 7а мкр, п20 | Автомойка, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1642 | 7а мкр, п3 | Семейное кафе, Ресторан | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,25 | 0,47 | 0,00 |
| 1646 | 7а мкр, п3 | Семейное кафе, Ресторан, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 1640 | 7а мкр, п5 | Гипермаркет | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,30 | 0,25 | 0,00 |
| 1644 | 7а мкр, п5 | Гипермаркет, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 221 | 7а мкр, п6 | Автосалон | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,20 | 0,13 |  |
| 229 | 7а мкр, п6 | Автосалон | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,20 | 0,13 |  |
| 255 | 7а мкр, п6 | Автосалон, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 1214 | 7а мкр, п6 | Автосалон, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 1658 | 7а мкр, п6 | Автосалон | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,20 | 0,13 | 0,00 |
| 1662 | 7а мкр, п6 | Автосалон, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 1618 | 7а мкр, п7 | Торгово-офисный комплекс | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,85 | 0,46 | 0,00 |
| 1620 | 7а мкр, п7 | Торгово-офисный комплекс, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1624 | 7а мкр, п8 | Культурно-досуговый центр | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,25 | 0,16 | 0,00 |
| 1630 | 7а мкр, п8 | Культурно-досуговый центр, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1626 | 7а мкр, п9 | Физкльтурно-оздоровительный клуб | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,25 | 0,16 | 0,00 |
| 1632 | 7а мкр, п9 | Физкльтурно-оздоровительный клуб, ГВС | Микрорайон №7а | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 1020 | 8 мкр, п1 | Ресторан | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1045 | 8 мкр, п10 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1149 | 8 мкр, п10 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,07 |
| 980 | 8 мкр, п11 | Культурно-досуговый центр. Компьютерный центр | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 974 | 8 мкр, п12 | Многокварирный жилой дом (1 секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1129 | 8 мкр, п12 | Многокварирный жилой дом (1 секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,02 |
| 970 | 8 мкр, п13 | Многокварирный жилой дом (1 секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1123 | 8 мкр, п13 | Многокварирный жилой дом (1 секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,02 |
| 960 | 8 мкр, п15 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Аптека | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1115 | 8 мкр, п15 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Аптека, ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,02 |
| 950 | 8 мкр, п16 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1111 | 8 мкр, п16 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,06 |
| 940 | 8 мкр, п17 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1095 | 8 мкр, п17 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,04 |
| 932 | 8 мкр, п18 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1087 | 8 мкр, п18 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,04 |
| 918 | 8 мкр, п19 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1069 | 8 мкр, п19 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,06 |
| 1026 | 8 мкр, п2 | Офисное здание | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 914 | 8 мкр, п20 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1065 | 8 мкр, п20 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 |  |  | 0,03 |
| 956 | 8 мкр, п21 | Детский сад на 190 мест. Бассейн | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2024 | 0,01 | 0,00 |  |
| 924 | 8 мкр, п25 | Автостоянка крытая на 144 маш./мест | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 788 | 8 мкр, п26 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 900 | 8 мкр, п26 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,03 |
| 775 | 8 мкр, п27 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 894 | 8 мкр, п27 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,06 |
| 753 | 8 мкр, п28 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 866 | 8 мкр, п28 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин, ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,04 |
| 763 | 8 мкр, п29 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 874 | 8 мкр, п29 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,04 |
| 771 | 8 мкр, п30 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 882 | 8 мкр, п30 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,06 |
| 1679 | 8 мкр, п31 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,06 |
| 1681 | 8 мкр, п31 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 798 | 8 мкр, п32 | Детский сад на 320 мест. Бассейн | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 739 | 8 мкр, п35 | Спортивный центр (корт) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 |  |
| 749 | 8 мкр, п36 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 858 | 8 мкр, п36 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,03 |
| 727 | 8 мкр, п37 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный). Офис | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 840 | 8 мкр, п37 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный). Офис, ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,08 |
| 721 | 8 мкр, п38 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 832 | 8 мкр, п38 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,08 |
| 713 | 8 мкр, п39 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 824 | 8 мкр, п39 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,08 |
| 1004 | 8 мкр, п4 | Торговый центр (Рынок) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 751 | 8 мкр, п45 | Автостоянка крытая на 144 маш./мест | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 456 | 8 мкр, п47 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 669 | 8 мкр, п47 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,04 |
| 448 | 8 мкр, п48 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 663 | 8 мкр, п48 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин, ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,04 |
| 464 | 8 мкр, п49 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 675 | 8 мкр, п49 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,04 |
| 998 | 8 мкр, п5 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1167 | 8 мкр, п5 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,07 |
| 440 | 8 мкр, п50 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,01 | 0,00 |  |
| 653 | 8 мкр, п50 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 |  |  | 0,04 |
| 430 | 8 мкр, п51 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 589 | 8 мкр, п51 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,04 |
| 424 | 8 мкр, п52 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 581 | 8 мкр, п52 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,04 |
| 416 | 8 мкр, п53 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 573 | 8 мкр, п53 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,08 |
| 339 | 8 мкр, п54 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 603 | 8 мкр, п54 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,08 |
| 333 | 8 мкр, п55 | Многокварирный жилой дом (1 секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 597 | 8 мкр, п55 | Многокварирный жилой дом (1 секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,04 |
| 325 | 8 мкр, п56 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 567 | 8 мкр, п56 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,07 |
| 394 | 8 мкр, п58 | Детский сал на 140 мест. Бассейн | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 343 | 8 мкр, п59 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 515 | 8 мкр, п59 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,08 |
| 986 | 8 мкр, п6 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,01 | 0,00 |  |
| 1153 | 8 мкр, п6 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,03 |
| 304 | 8 мкр, п60 | Многокварирный жилой дом (1 секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,01 | 0,00 |  |
| 557 | 8 мкр, п60 | Многокварирный жилой дом (1 секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 |  |  | 0,04 |
| 298 | 8 мкр, п61 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 549 | 8 мкр, п61 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,07 |
| 290 | 8 мкр, п62 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 541 | 8 мкр, п62 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 282 | 8 мкр, п63 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 533 | 8 мкр, п63 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,08 |
| 318 | 8 мкр, п64 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 527 | 8 мкр, п64 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 312 | 8 мкр, п65 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 521 | 8 мкр, п65 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 398 | 8 мкр, п66 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,01 | 0,00 |  |
| 631 | 8 мкр, п66 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин, ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 404 | 8 мкр, п67 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,17 | 0,00 |  |
| 641 | 8 мкр, п67 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 406 | 8 мкр, п68 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,17 | 0,00 |  |
| 681 | 8 мкр, п68 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 349 | 8 мкр, п69 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,17 | 0,00 |  |
| 621 | 8 мкр, п69 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 |  |  | 0,04 |
| 499 | 8 мкр, п71 | Детское кафе | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,03 | 0,06 |  |
| 689 | 8 мкр, п76 | Спортивный центр | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,43 | 0,24 |  |
| 699 | 8 мкр, п77 | Духовно-оздоровительный центр | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,10 | 0,02 |  |
| 1043 | 8 мкр, п8 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,27 | 0,00 |  |
| 1177 | 8 мкр, п8 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,07 |
| 1039 | 8 мкр, п9 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 | 0,12 | 0,00 |  |
| 1141 | 8 мкр, п9 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный), ГВС | Микрорайон №8 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2023 |  |  | 0,03 |
| 1221 | 9 мкр, п6 | Многоквартирный жилой дом, ГВС | Микрорайон №9 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 |  |  | 0,02 |
| 1224 | 9 мкр, п6 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон №9 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | Брусничная, 104 | Жилой дом | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,00 |  |  |
| 2099 | Брусничная, 65 | Жилой дом | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,00 |  |  |
| 2015 | Брусничная, 93 | Жилой дом | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,01 |  |  |
| 2140 | Ручейная, 2 | Жилой дом | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,00 |  |  |
| 1965 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1969 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1979 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1981 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1985 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1987 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2107 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2149 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2153 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2169 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2173 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2177 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | СУ 968 мкр, п ИЖС | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | СУ 968 мкр, п10 | Предприятия социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2033 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | СУ 968 мкр, п10 | Предприятия социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2033 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1940 | СУ 968 мкр, п11 | Прачечная | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2034 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2189 | СУ 968 мкр, п13 | Административное здание | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2034 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | СУ 968 мкр, п13 | Административное здание | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2034 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | СУ 968 мкр, п21 | Объекты обслуживания автомобильного транспорта | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | СУ 968 мкр, п21 | Объекты обслуживания автомобильного транспорта | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | СУ 968 мкр, п22 | Автозаправочная станция на 4 колонки | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2025 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1932 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1942 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1948 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1952 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1954 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2199 | СУ 968 мкр, п23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | СУ 968 мкр, п24 | Производственные предпри-ятия централизованного выполнения заказов | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2026 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | СУ 968 мкр, п25 | Склады материально-технического оборудования производственных предприятий | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1934 | СУ 968 мкр, п26 | Общетоварные и специализированные склады | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2027 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3664 | СУ 968 мкр, п27 | Пункт приёма вторичного сырья | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | СУ 968 мкр, п28 | Эксплуатационная организация для транспортной и коммунально-складской зоны | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2028 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1683 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1717 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1719 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1721 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1723 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1725 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1727 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1729 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1731 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1733 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1735 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1737 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1739 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1741 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1743 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1745 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1747 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1751 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1753 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1807 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1809 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1811 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1813 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1815 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1817 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1819 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1821 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1823 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1825 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1827 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1829 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1831 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1833 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1835 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1837 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1839 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1841 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1843 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1849 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1851 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1853 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1855 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1857 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1859 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1861 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1863 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1865 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1867 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1869 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1871 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1873 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1877 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1879 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1881 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1883 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1885 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1887 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1889 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1891 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1893 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1895 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1897 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1903 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1905 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 | СУ 968 мкр, п4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | СУ 968 мкр, п4 | Аптечные киоски в зоне малоэтажной жилой застройки | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1845 | СУ 968 мкр, п5 | Объект социальной инфраструктуры | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| 2193 | СУ 968 мкр, п5 | Помещения спортивно-досугового центра в зоне малоэтажной жилой застройки | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2029 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| 1847 | СУ 968 мкр, п6 | Магазин | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2030 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | СУ 968 мкр, п6 | Магазин продовольственных товаров (35,0 м2 торг. площ.) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2030 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2187 | СУ 968 мкр, п7 | Магазины промышленных товаров (42,0 м2 торг. площ.) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2030 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | СУ 968 мкр, п7/1 | Автосалон (600,0 м2 торг. площ.) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2031 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | СУ 968 мкр, п8 | Рынки (20,0 м2 торг. площ.) | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2031 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | СУ 968 мкр, п9 | Предприятия общественного питания на 15 пос. мест | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2032 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | СУ 968 мкр, п9 | Предприятия общественного питания на 15 пос. мест | Микрорайон "жилой посёлок "СУ-968" | - | Котельная КВГМ, №159, №160 | 2032 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 | Хвойная, 3б | Жилой дом | Микрорайон №22 | - | Котельная КВГМ, №159, №160 |  | 0,01 |  |  |
| **Итого Котельная КВГМ, №159, №160:** | | | | | | | **14,14** | **2,66** | **6,65** |
| 2486 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2492 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2494 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2496 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2498 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2502 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2508 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2510 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2516 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2518 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2520 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2522 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2526 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2528 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2530 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2532 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2534 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2536 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2538 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2542 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2546 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2548 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2550 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2552 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2554 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2556 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2558 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2560 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2562 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2564 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2566 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2568 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2572 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2574 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2576 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2578 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2584 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2586 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2588 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2592 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2594 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2596 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2598 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2602 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2604 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2606 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2608 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2612 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2614 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2616 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2618 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2622 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2624 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2626 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2628 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2630 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2632 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2634 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2636 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2638 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2640 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2642 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2644 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2646 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2648 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2650 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2652 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2654 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2663 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2679 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2707 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2731 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2746 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2752 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2776 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2780 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2783 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2786 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2796 | Южный мкр, п16 | Административное здание | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
| 2824 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2825 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2826 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2827 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2828 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2829 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2831 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2832 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2833 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2834 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2835 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2836 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2837 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2838 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2839 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2840 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2841 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2842 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2843 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2844 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2845 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2846 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2847 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2848 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2849 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2851 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2852 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2854 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2855 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2856 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2857 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2858 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2859 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2860 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2861 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2862 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2863 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2864 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2865 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2866 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2867 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2868 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2869 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2870 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2871 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2872 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2873 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2874 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2875 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2876 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2877 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2878 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2879 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2880 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2881 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2882 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2883 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2884 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2885 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2886 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2887 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2888 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2889 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2890 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2891 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2892 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2893 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2894 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2895 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2896 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2897 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2898 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2899 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2901 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2902 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2903 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2904 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2905 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2906 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2907 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2908 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2909 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2911 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2912 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2913 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2914 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2915 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2916 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2917 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2918 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2919 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2965 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2967 | Южный мкр, п59 | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2969 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2970 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2971 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2972 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2973 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2974 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2975 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2976 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2977 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2978 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2979 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2980 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2981 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2982 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2983 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2984 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2985 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2986 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2987 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2988 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2989 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2990 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2991 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2992 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2993 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2994 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2995 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2996 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2997 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2998 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2999 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3001 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3003 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3008 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3012 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3013 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3014 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3015 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3016 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3017 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3018 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3019 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3021 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3023 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3024 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3025 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3026 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3027 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3029 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Южный мкр, п9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2737 | Южный мкр, п29 | Объект торговли | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2025 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2754 | Южный мкр, п29 | Объект торговли | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2025 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2798 | Южный мкр, п29 | Объект торговли | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2025 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2802 | Южный мкр, п29 | Объект торговли | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2025 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2326 | Южный мкр, п63 | База отдыха | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2026 | 0,13 | 0,00 | 0,04 |
| 2792 | Южный мкр, п31 | Детское кафе | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
| 2659 | Южный мкр, п20 | Баня-сауна. Кафе | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2028 | 0,10 | 0,14 | 0,79 |
| 2336 | Южный мкр, п40 | Спортивные залы | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2029 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| 2380 | Южный мкр, п2 | Многофункциональный центр №2 | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 2382 | Южный мкр, п1 | Многофункциональный центр №1 | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,09 | 0,08 | 0,02 |
| 2739 | Южный мкр, п2 | Многофункциональный центр №2 | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 2810 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2812 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2814 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2816 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2818 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2820 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2822 | Южный мкр, п1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,03 |  | 0,01 |
| 2962 | Южный мкр, п3 | Многофункциональный центр №3 | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная | 2034 | 0,08 | 0,02 |  |
| 2667 | Аэродромная, 20 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2675 | Аэродромная, 25а | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2677 | Аэродромная, 21 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2681 | Аэродромная, 16 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2699 | Аэродромная, 9 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2701 | Аэродромная, 10 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,00 |  |  |
| 2703 | Аэродромная, 11 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2705 | Аэродромная, 12 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2711 | Аэродромная, 6 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2713 | Аэродромная, 5 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2715 | Аэродромная, 4 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,02 |  |  |
| 2717 | Аэродромная, 3а | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2719 | Аэродромная, 2 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,02 |  |  |
| 2723 | Аэродромная, 38 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2725 | Аэродромная, 37 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2727 | Аэродромная, 36 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2729 | Аэродромная, 35 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2735 | Аэродромная, 32 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,01 |  |  |
| 2750 | Аэродромная, 27 | Жилой дом | Микрорайон Южный | - | Котельная Центральная |  | 0,02 |  |  |
| **Итого Котельная Центальная** | | | | | | | **3,68** | **0,43** | **1,78** |
| 3684 | Южная промышленная зона, п | 2-ая Промышленная улица | Южная промышленная зона | - | Котельная Южная Промзона | 2023 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого Котельная Южная Промзона** | | | | | | | **0,05** | **0,00** | **0,00** |
| 3670 | Северный мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами | Микрорайон Северный | - | ПК Северная | 2035 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3674 | Северный мкр, п2 | Общественно-деловая застройка | Микрорайон Северный | - | ПК Северная | 2035 | 0,64 | 0,47 | 0,00 |
| 3678 | Северный мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами | Микрорайон Северный | - | ПК Северная | 2035 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3680 | Северный мкр, п1 | Застройка индивидуальными жилыми домами | Микрорайон Северный | - | ПК Северная | 2035 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого ПК Северная** | | | | | | | **5,56** | **0,47** | **0,00** |